3

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG


Số:        /GP-UBND
	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


                    Lâm Đồng, ngày    tháng 02 năm 2025



GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023;

Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;
Xét đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất ngày 01/10/2024 của Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất - Đà Lạt và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số        54/TTr-STNMT ngày 24/02/2025 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất - Đà Lạt (địa chỉ trụ sở: Thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được khai thác nước dưới đất, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên công trình: Khai thác nước dưới đất phục vụ hoạt động tại Nông trường nông nghiệp công nghệ cao Cầu Đất - Đà Lạt tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng của Công ty cổ phần chè Cầu Đất - Đà Lạt.

2. Mục đích khai thác nước: Cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng cụ thể:

- Sản xuất nông nghiệp (tưới chè, cà phê) với lưu lượng 69 m3/ngày đêm

- Kinh doanh dịch vụ tham quan du lịch với lưu lượng 52 m3/ngày đêm.
3. Vị trí công trình khai thác nước dưới đất: Trong phạm vi diện tích đất được cho thuê của Công ty tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
4. Tầng chứa nước khai thác: Tầng chứa nước trầm tích phun trào ryolit - đaxit hệ Kreta thống thượng, hệ tầng Đơn Dương (K2đd), tầng chứa nước không áp).
5. Tổng số giếng khai thác: 06 giếng.

6. Tổng lưu lượng nước khai thác: 121 m3/ngày đêm.

7. Thời hạn của giấy phép là  05 (năm) năm.
8. Chế độ khai thác của công trình: 365 ngày/năm.
9. Vị trí tọa độ, lưu lượng và các thông số của công trình, cụ thể như sau:

	Số hiệu giếng
	Toạ độ (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30)
	Chiều sâu đặt ống lọc (m)
	Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép (m)
	Tầng chứa nước khai thác

	
	X (m)
	Y (m)
	Từ
	Đến
	
	

	GK1
	1314828
	588800
	23
	40
	35
	K2 đd

	GK2
	1314653
	588782
	24,5
	60
	41
	

	GK3
	1314836
	588455
	23
	70
	40
	

	GK4
	1314479
	588467
	25
	70
	43
	

	GK5
	1313822
	588163
	30
	90
	45
	

	GK6
	1314809
	588514
	20
	40
	40
	


(Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước trong hồ sơ kèm theo)
Điều 2. Công ty cổ phần chè Cầu Đất - Đà Lạt có trách nhiệm

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này; nếu thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản.

2. Thực hiện việc quan trắc để giám sát định kỳ lưu lượng, mực nước trong quá trình khai thác theo quy định; kết nối, cập nhật thông tin, số liệu quan trắc vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia để phục vụ giám sát theo quy định. Lưu trữ các thông tin, số liệu về quan trắc lưu lượng, mực nước khai thác của công trình.

3. Hằng năm trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo, lập báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước theo Mẫu 61 Phụ lục IV kèm theo Nghị định 54/2024/NĐ-CP gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước cấp tỉnh và địa phương; cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin, dữ liệu về hoạt động khai thác tài nguyên nước của công trình vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Bảo đảm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải theo quy định về bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải theo quy định về xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Tài nguyên nước. Trường hợp gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác hoặc xảy ra sự cố công trình thì phải dừng ngay việc khai thác và báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng ở địa phương để có biện pháp xử lý.

6. Thường xuyên theo dõi tình hình sụt lún bề mặt đất tại khu vực công trình khai thác, trường hợp có dấu hiệu bất thường về lún mặt đất thì phải điều chỉnh giảm lưu lượng hoặc tạm dừng việc khai thác và báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng ở địa phương để có biện pháp xử lý.
7. Đảm bảo xử lý nước đạt quy chuẩn để cấp nước cho mục đích khai thác, sử dụng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước sử dụng; thực hiện đầy đủ các quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng theo quy định. 

8. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Tài nguyên nước.

9. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi khai thác nước dưới đất theo quy định hiện hành, bao gồm: lệ phí cấp giấy phép, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (nếu có) ... 
Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cập nhật thông tin của giấy phép này vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; theo dõi, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất của công trình này. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về sự phù hợp với quy định hiện hành, số liệu và nội dung trình cấp giấy phép.
Điều 4. Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất - Đà Lạt được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Tài nguyên nước và quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Chậm nhất bốn mươi lăm (45) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty còn tiếp tục khai thác nước dưới đất như quy định tại Điều 1 Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định. 

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao UBND thành phố Đà Lạt có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất - Đà Lạt./. 

	Nơi nhận:

- Cục Quản lý tài nguyên nước;

- Sở TNMT; Cục thuế tỉnh;

- UBND thành phố Đà Lạt;
- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng LĐ;
- Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất – Đà Lạt;
- Lưu: VT, MT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN     
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Hiệp


