| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-SCT | Lâm Đồng, ngày tháng 5 năm 2025 |

BÁO CÁO

Về việc điều chỉnh vị trí thực hiện và phương án đấu nối dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11537/UBND-MT ngày 30/12/2024 về việc Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường xin điều chỉnh quy hoạch Dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương và đơn vị có liên quan căn cứ quy định hiện hành, kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Sở Công Thương kính báo cáo UBND tỉnh các nội dung như sau:

- Công tác thẩm định đề nghị điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 (NMĐG Xuân Trường 1)

- Thông tin chung về Dự án NMĐG Xuân Trường 1 theo quy hoạch đã được phê duyệt:

Dự án NMĐG Xuân Trường 1 và lưới điện đấu nối như sau:

- Quyết định số 4892/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 V/v Phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 công suất 50MW vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

- Dự án NMĐG Xuân Trường 1, công suất 50MW do Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường làm Chủ đầu tư, được phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận là nhà đầu tư tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Thông tin cơ bản của dự án Dự án NMĐG Xuân Trường 1 như sau:

+ Quy mô công suất: 50MW;

+ Tiến độ thực hiện dự án: quý II/2022 - quý II/2025;

+ Địa điểm: xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

+Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng: 32,5 ha (trong đó
: diện tích sử dụng đất có thời hạn 17.5 ha và diện tích sử dụng đất tạm thời 15 ha);

+ Diện tích khảo sát: 363,6 ha.

+ Phương án đấu nối:

Xây dựng trạm biến áp nâng 22/110kV NMĐG Xuân Trường 1, công suất 63MVA tại vị trí NMĐG Xuân Trường 1;

Xây dựng  đường dây 110kV mạch đơn đấu nối TBA 110kV Điện gió Xuân Trường 1 đấu nối vào TBA 110kV NMĐG Xuân Trường 2, chiều dài 1km, tiết diện ACRS185.

- Nội dung đề nghị điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1

Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường xin điều chỉnh phương án đấu nối và vị trí thực hiện dự án NMĐG Xuân Trường 1 với những nội dung cụ thể như sau:

- Quy mô công suất: 50MW (không thay đổi về quy mô công suất);

- Tiến độ vận hành: Dự kiến 2026-2030 (thay đổi thời gian vận hành dự án phù hợp với Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ);

- Địa điểm: xã Lạc Xuân và thị trấn Đ’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (thay đổi vị trí thực hiện dự án so với vị trí được phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng);

- Khu vực khảo sát nghiên cứu điều chỉnh có tổng diện tích là 379,24 ha, bao gồm: Khu A 356,23 ha và khu B 23,01 ha; diện tích theo địa giới hành chính: 156,81 ha tại thị trấn D’Ran và 222,43 ha tại xã Lạc Xuân (theo bảng tọa độ ranh giới tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo);

- Diện tích sử dụng đất: Diện tích sử dụng đất có thời hạn: 17,5 ha; Diện tích sử dụng đất tạm thời: 15 ha (không thay đổi về diện tích sử dụng đất);

- Phương án đấu nối: Đấu nối NMĐG Xuân Trường 1 vào phía trung áp Máy biến áp 110kV tại Trạm biến áp 110kV NMĐG Xuân Trường 2 thông qua đường dây trung áp (thay đổi phương án đấu nối của dự án phù hợp với Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ);

- Cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường triển khai lắp dựng cột đo gió tại vị trí có tọa độ dự kiến: X = 1.304.111,014; Y = 594.838,586 (Hệ tọa độ VN-2000, Kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o).

- Những khó khăn trong quá trình thực hiện dẫn đến chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh nhằm hiệu quả dự án:

Căn cứ quy hoạch của Dự án NMĐG Xuân Trường 1 tại Quyết định số 4892/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương, đến nay Nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án để triển khai đáp ứng tiến độ của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu khảo sát địa hình và thiết kế sơ bộ, Nhà đầu tư có một số vướng mắc cụ thể như sau:

- Diện tích dự án tại xã Xuân Trường -TP Đà Lạt chồng lấn một số quy hoạch khu dân cư, cơ sở tôn giáo, và một phần ranh giới của dự án nông trường nông nghiệp công nghệ cao Cầu Đất – Đà Lạt; khó khăn trong công tác giải phòng mặt bằng, nhiều khu vực dự kiến lặt đặt tuabin gió chưa đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định (Công trình điện gió phải nằm cách xa khu dân cư ít nhất 300 m) thì diện tích còn lại không bố trí đủ các vị trí tuabin theo quy hoạch được duyệt)

- Trong quá trình nghiên cứu khảo sát đo gió, khảo sát địa hình và thiết kế sơ bộ, Nhà đầu tư đã tổ chức nhiều chuyến khảo sát hiện trường cùng với các chuyên gia hàng đầu về điện gió trong nước và nước ngoài, các đơn vị tư vấn, đơn vị vận chuyển lắp đặt, các nhà cung cấp tuabin lớn như Enercon, GE, Vesta để đánh giá phương án vận chuyển lắp đặt thiết bị, nhhà đầu tư gặp phải một số vướng mắc về mặt bằng, cũng như các khó khăn điều kiện về địa hình, gió,… nên cần phải điều chỉnh để đảm bảo các điều kiện an toàn, tiến độ cũng như hiệu quả kinh tế của của dự án, giảm thiểu các yếu tố tác động môi trường, xã hội trong quá trình thi công và vận hành dự án. Chủ đầu tư dự kiến sử dụng gam công suất tuabin lớn (>4 MW) nên ý kiến chung của các chuyên gia, hãng sản xuất là với khối lượng nâng cấp cơ sở hạ tầng và giải tỏa đền bù chi phí khá lớn. Ngoài ra trên cơ sở số liệu đo gió khu vực và mặt bằng bố trí tuabin sau khi loại trừ các vùng chồng lấn quy hoạch, khoảng cách đến khu dân cư,…Nhà đầu tư đã tiến hành tính toán sản lượng điện hàng năm của dự án và nhận thấy sản lượng khó đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Do vậy, để đảm bảo các điều kiện an toàn, đảm bảo hiệu quả của dự án, phát huy hết nguồn năng lượng gió tại khu vực và đảm bảo giải tỏa hết công suất, sau khi khảo sát xem xét các yếu tố kỹ thuật liên quan, Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, cho phép điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối, phù hợp với Quy hoạch điện, kế hoạch thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

- Công tác thẩm định đề xuất điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 của của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường

Căn cứ Tờ trình số 21/2024/TTr-XT ngày 19/12/2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường và hồ sơ kèm theo, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu vực khảo sát nghiên cứu tại địa bàn xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt và thị trấn D’Ran và xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương và tổ chức họp xem xét việc điều chỉnh quy hoạch Dự án NMĐG Xuân Trường 1 theo đề nghị của doanh nghiệp (Chi tiết tại Biên bản làm việc ngày 17/01/2025).

Qua rà soát hồ sơ và tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên tại Biên bản làm việc ngày 17/01/2025, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 356/SCT-QLCN ngày 21/02/2025 về việc ý kiến về nội dung xin điều chỉnh quy hoạch dự án điện gió Xuân Trường 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường, trong đó yêu cầu Công ty rà soát, nghiên cứu lại các vị trí đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện  lại hồ sơ phù hợp với các ý kiến đóng góp của các Sở, ngành và địa phương liên quan theo Biên bản làm việc ngày 17/01/2025.

Ngày 26/02/2025, Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường có Tờ trình số 02/2025/TTr-XT về việc điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối dự án NMĐG 1 và hồ sơ kèm theo.

Ngày 05/3/2025, Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương kiểm tra thực địa các vị trí do Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường đề xuất tại xã Lạc Xuân và thị trấn D'Ran, huyện Đơn Dương và tổ chức họp, lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương về hồ sơ đề nghị điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối dự án NMĐG Xuân Trường 1 để Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét (Chi tiết tại Biên bản làm việc ngày 05/3/2025).

Qua công tác kiểm tra thực địa, đánh giá hồ sơ và ý kiến đại diện các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan: việc điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối dự án NMĐG Xuân Trường 1 không ảnh hưởng đến các khu vực ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Lâm Đồng; vị trí thực hiện dự án không thuộc quy hoạch an ninh, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Các thành viên tham dự kiểm tra có ý kiến thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét phê duyệt đề xuất điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối dự án NMĐG Xuân Trường 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường, để chủ đầu tư có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo nhằm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường có Văn bản số 03/2025/XT ngày 23/4/2025 về việc báo cáo hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối dự án NMĐG Xuân Trường 1. Trong đó, Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của các thành viên tại Biên bản làm việc ngày 05/3/2025.

## So sánh giữa phương án điều chỉnh và phương án được duyệt tại Quyết định 4892/QĐ-BCT ngày 27/12/2018

5.1. Về tiềm năng gió của 2 khu vực:

- Vận tốc gió trung bình tại vị trí cũ theo bản đồ tiềm năng gió trên nguồn Global Wind Atlas khoảng 6,6m/s. Nhà đầu tư đã tiến hành tính toán sản lượng điện hàng năm của dự án và nhận thấy sản lượng thấp, hiệu quả đầu tư thấp. Trên cơ sở tham khảo kết quả đo gió của Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng AND Đức Trọng tại dự án điện gió Đức Trọng, vận tốc gió trung bình khu vực xin điều chỉnh mới ở độ cao 140m khoảng 7,05m/s, tần suất tốc độ gió >3m/s đạt 84,5%, hiệu quả hơn so với vị trí cũ thực hiện dự án.

5.2. Về vị trí địa lý của 2 khu vực:

- Ranh giới nghiên cứu khảo sát dự án tại vị trí cũ (xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt) nằm gần các khu vực dân cư và quy hoạch đất ở, không đảm bảo được khoảng cách tối thiểu từ vị trí tuabin gió dự kiến đến khu vực dân cư. Hiện trạng tại khu vực cũng có các vị trí đất ở hiện hữu, khi thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ gặp các khó khăn nhất định.

- Ranh giới nghiên cứu khảo sát vị trí điều chỉnh dự án tại thị trấn D’Ran và xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương có hiện trạng chủ yếu là đất rừng, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, rải rác có một số lán trại lâm nghiệp của người dân, tuy nhiên không có đất ở lâu dài. Do đó đảm bảo được yếu tố kỹ thuật về khoảng cách giữa các trụ tuabin và đất ở của người dân. Ngoài ra công tác bồi thường, hỗ trợ cũng sẽ thuận lợi hơn do không phải đền bù đất ở.

- Việc điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 không ảnh hưởng đến các khu vực ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Lâm Đồng; vị trí thực hiện dự án không thuộc quy hoạch an ninh, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

- Về hiện trạng đất khu vực đề nghị điều chỉnh thực hiện dự án là đất có rừng (chủ yếu là rừng tự nhiên và rừng  trồng núi đất và một ít có cây gỗ tái sinh) và đất nông nghiệp. Thực vật chủ yếu là cây lá rộng thường xanh, cây lá kim và cây bụi nhỏ mọc rải rác và một số ít cà phê, không có dân cư sống trong khu vực đề nghị điều chỉnh.

- Khu vực dự kiến điều chỉnh Dự án NMĐG Xuân Trường 1 không chồng lấn với các quy hoạch khác, không ảnh hưởng đến quy hoạch chung xã Lạc Xuân và thị trấn Đ’Ran, huyện Đơn Dương; các vị trí tuabin dự kiến cách khu dân cư lớn hơn 300m đảm bảo theo yêu cầu.

- Vị trí cột đo gió thuộc khu vực đất trồng rừng sản xuất, tại thời điểm kiểm tra là đất trống, không có cây cối mọc.

- Đối với diện tích đất trồng cây lâu năm chủ yếu là cây cà phê và cây hồng.

5.3. Về quy hoạch diện tích đất khảo sát điều chỉnh: Diện tích khảo sát điều chỉnh: 379,24 ha.

- Về hiện trạng đất đai: căn cứ bản đồ quy hoạch hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; bản đồ kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2014 và theo kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2023 trên địa bàn huyện Đơn Dương đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 thì trên khu vực có hiện trạng là:

Rừng phòng hộ: khoảng 221,60 ha (rừng tự nhiên núi đất: 178,59 ha; rừng trồng gỗ núi đất: 38,74 ha; đất chưa có rừng: 4,22 ha);

Rừng sản xuất: khoảng 126,30 ha (rừng tự nhiên núi đất: 106,90 ha; rừng trồng gỗ núi đất: 12,06 ha; đất chưa có rừng: 7,37 ha);

Đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng: khoảng 31,34 ha (rừng tự nhiên núi đất: 2,71 ha; rừng trồng gỗ núi đất: 5,28 ha; đất chưa có rừng: 23,35 ha).

- Về hiện trạng đất khu vực diện tích khảo sát điều chỉnh: 379,24 ha của dự án là đất có rừng (chủ yếu là rừng tự nhiên và rừng  trồng núi đất và một ít có cây gỗ tái sinh) và đất nông nghiệp. Thực vật chủ yếu là cây lá rộng thường xanh, cây lá kim và cây bụi nhỏ mọc rải rác và một số ít cà phê, không có dân cư sống trong khu vực dự án.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 32,5 ha (trong đó: diện tích sử dụng đất có thời hạn 17.5 ha và diện tích sử dụng đất tạm thời 15 ha). Nhà đầu tư cam kết khi triển khai dự án hạn chế tác động đến rừng và đất rừng.

5.4. Về quy mô công suất:

- Việc điều chỉnh vị trí thực hiện dự án NMĐG Xuân Trường 1 là 50 MW không làm thay đổi quy mô công suất của dự án.

- Việc điều chỉnh phương án đấu nối của dự án NMĐG Xuân Trường 1 vẫn đảm bảo truyền tải toàn bộ công suất nhà máy vào hệ thống điện Quốc gia.

5.5. Về hiệu quả kinh tế của dự án: Việc điều chỉnh phương án đấu nối làm giảm chi phí đầu tư xây dựng (không phải xây dựng TBA nâng 110 kV, không phải xây dựng đường dây 110 kV), giảm chi phí quản lý và vận hành (do không cần đến chi phí quản lý TBA và đường dây 110 kV), làm tăng hiệu quả đầu tư của dự án.

5.6. Về phương án thi công: Vị trí đề xuất điều chỉnh của dự án NMĐG gió Xuân Trường 1 có địa thế vùng đồi núi, tuy nhiên qua khảo sát hiện trạng và đánh giá trên bản đồ, vị trí dự án nằm cạnh dự án NMĐG Đức Trọng (đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch), do đó trong quá trình thi công có thể sử dụng hướng tiếp cận qua dự án NMĐG Đức Trọng, cũng góp phần làm giảm khối lượng thi công của dự án, giảm chi phí đầu tư mở rộng hạ tầng.

II. Thẩm quyền điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối của dự án

- Về việc điều chỉnh phương án đấu nối dự án

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT ngày 21/02/2023 của Bộ Công Thương hợp nhất các Thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió: “Trường hợp phương án đấu nối dự án thay đổi, UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương để thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt phương án đấu nối điều chỉnh của dự án điện gió theo thẩm quyền.”.

Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2237/UBND-MT ngày 07/3/2025 về việc đề xuất danh mục các dự án nguồn và lưới điện đồng bộ để cập nhật trong Điều chỉnh quy hoạch điện VIII trình Bộ Công Thương, trong đó có đề xuất điều chỉnh phương án đấu nối của dự án NMĐG Xuân Trường 1. Bộ Công Thương đã cập nhật phương án đấu nối điều chỉnh vào dự thảo Điều chỉnh quy hoạch điện VIII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1823/TTr-BCT ngày 15/3/2025.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025. Tại Bảng 12 Phụ lục III.1 kèm theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025, NMĐG Xuân Trường 1 đã được phê duyệt phương án đấu nối.

- Về việc điều chỉnh vị trí thực hiện dự án

Dự án NMĐG Xuân Trường 1 bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII tại Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, chi tiết như sau:

- Tên dự án: Nhà máy điện gió Xuân Trường 1;

- Công suất : 50 MW;

- Năm giai đoạn vận hành: 2026-2030.

Căn cứ Văn bản số 1649/BCT-ĐL ngày 05/3/2025 của Bộ Công Thương về việc đề xuất danh mục các dự án nguồn và lưới điện đồng bộ để cập nhật trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Sở Công Thương đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương xem xét trình Chính phủ điều chỉnh phương án đấu nối  và thay đổi vị trí thực hiện Dự án NMĐG Xuân Trường 1 tại Tờ trình số 463/TTr-SCT ngày 07/3/2025; UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2237/UBND-MT ngày 07/3/2025 về việc đề xuất danh mục các dự án nguồn và lưới điện đồng bộ để cập nhật trong Điều chỉnh quy hoạch điện VIII trình Bộ Công Thương, trong đó có đề xuất điều chỉnh phương án đấu nối và vị trí thực hiện dự án NMĐG Xuân Trường 1;  NMĐG Xuân Trường 1 đã được phê duyệt phương án đấu nối tại Bảng 12 Phụ lục III.1 kèm theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh vị trí vị trí dự án NMĐG Xuân Trường 1 từ xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sang xã Lạc Xuân và thị trấn Đ’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020 nhằm đảm bảo đồng bộ phương án đấu nối và tăng tính hiệu quả của dự án.

- Đề xuất:

Trên cơ sở quy hoạch dự án Nhà máy điện gió Xuân trường 1 tại Bảng 12 Phụ lục III.1 kèm theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, qua khảo sát thực tế, ý kiến của các ngành và hồ sơ của Công ty Cổ phần Năng lượng Gió Xuân Trường, Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh xem xét:

- Chấp thuận điều chỉnh vị trí thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 từ xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sang xã Lạc Xuân và thị trấn Đ’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để phù hợp Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, làm cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được cấp theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020. Cụ thể như sau:

+ Quy mô công suất: 50MW;

+ Tiến độ vận hành: Dự kiến 2026-2030;

+ Địa điểm: xã Lạc Xuân và thị trấn Đ’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng;

+ Diện tích sử dụng đất: Diện tích sử dụng đất có thời hạn: 17,5 ha; Diện tích sử dụng đất tạm thời: 15 ha;

+ Khu vực khảo sát nghiên cứu điều chỉnh có tổng diện tích là 379,24 ha, bao gồm: Khu A 356,23 ha và khu B 23,01 ha; diện tích theo địa giới hành chính: 156,81 ha tại thị trấn D’Ran và 222,43 ha tại xã Lạc Xuân. Toạ độ khép góc khu vực khảo sát theo Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo.

- Cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường triển khai lắp dựng cột đo gió tại vị trí có tọa độ dự kiến: X = 1.304.111,014; Y = 594.838,586 (Hệ tọa độ VN-2000, Kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o), diện tích lắp đặt cột đo gió khoảng 100m2 (10mx10m), để phục vụ công tác lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án NMĐG Xuân Trường 1.

3. Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan phối hợp Công ty cổ phần năng lượng gió Xuân Trường trong quá trình khảo sát, nghiên cứu thực tế nhằm đảm bảo kết quả khảo sát đúng tình hình thực tế, đảm bảo dự án có hiệu quả cao.

4. Yêu cầu Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hạn chế tác động tối đa đến diện tích đất có rừng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng thực hiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nếu có ảnh hưởng đến rừng thì chủ đầu tư phải lập các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;

- Rà soát, nghiên cứu kỹ phạm vi khảo sát dự án nhằm tránh chồng lấn ranh giới các quy hoạch, các dự án khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Khi tiến hành khảo sát, đo gió tại các vị trí dự kiến, đề nghị Công ty có văn bản thông báo cho chính quyền địa phương trước khi thực hiện và trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân (nếu có); chiều cao của cột đo gió phải được Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng chấp thuận về độ cao tĩnh không;

- Tự chịu mọi chi phí và rủi ro để khảo sát, tính toán thực hiện đầu tư dự án.

Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định./.

(Kèm theo Biên bản làm việc ngày 17/01/2025, Văn bản số 356/SCT-QLCN ngày 21/02/2025 của Sở Công Thương; Biên bản làm việc ngày 05/3/2025; Văn bản số 03/2025/XT ngày 23/4/2025 kèm theo hồ sơ điều chỉnh vị trí và phương án đấu nối của Công ty CP Năng lượng gió Xuân Trường)

| Nơi nhận: - Như trên; - Công an tỉnh; - BCH Quân sự tỉnh; - Sở: TC, NN&MT, XD; - UBND huyện Đơn Dương; - Công ty CP Năng lượng gió Xuân Trường; - GĐ, các PGĐ Sở; - Lưu: VP, QLCN. | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Cao Thị Thanh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

TỌA ĐỘ RANH GIỚI DỰ ÁN

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ XUÂN TRƯỜNG 1 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

(Đính kèm Báo cáo số         /BC-SCT ngày      tháng 5 năm 2025 của Sở Công Thương)

| STT | Tên điểm | Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ múi chiếu 3o |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | K3-1 | 1314196,558 | 585506,166 |  |
| 2 | K3-2 | 1314353,933 | 585665,862 |  |
| 3 | K3-3 | 1314457,193 | 585616,257 |  |
| 4 | K3-4 | 1314617,378 | 585752,898 |  |
| 5 | K3-5 | 1314742,811 | 585847,185 |  |
| 6 | K3-6 | 1314863,582 | 586421,029 |  |
| 7 | K3-7 | 1314550,142 | 586800,204 |  |
| 8 | K3-8 | 1314336,661 | 586919,623 |  |
| 9 | K3-9 | 1313957,925 | 586947,469 |  |
| 10 | K3-10 | 1313771,927 | 586779,929 |  |
| 11 | K3-11 | 1313538,144 | 586676,454 |  |
| 12 | K3-12 | 1313470,658 | 586691,400 |  |
| 13 | K3-13 | 1313430,434 | 586863,980 |  |
| 14 | K3-14 | 1313530,343 | 587136,752 |  |
| 15 | K3-15 | 1313410,542 | 587488,699 |  |
| 16 | K3-16 | 1313067,759 | 587379,492 |  |
| 17 | K3-17 | 1312821,115 | 586977,625 |  |
| 18 | K3-18 | 1313075,109 | 586510,482 |  |
| 19 | K3-19 | 1313376,119 | 586378,426 |  |
| 20 | K3-20 | 1313689,949 | 586434,127 |  |
| 21 | K3-21 | 1313944,823 | 586438,664 |  |
| 22 | K3-22 | 1313932,262 | 585940,399 |  |
| 23 | K3-23 | 1313932,262 | 585910,870 |  |
| 24 | K3-24 | 1313786,268 | 586010,988 |  |
| 25 | K3-25 | 1313774,297 | 585993,749 |  |
| 26 | K3-26 | 1313713,571 | 585861,669 |  |
| 27 | K3-27 | 1313794,229 | 585739,536 |  |
| 28 | K3-28 | 1313741,914 | 585663,750 |  |
| 29 | K3-29 | 1313575,908 | 585545,742 |  |
| 30 | K3-30 | 1313597,870 | 585439,520 |  |
| 31 | K3-31 | 1313555,416 | 585231,679 |  |
| 32 | K3-32 | 1313511,922 | 584894,817 |  |
| 33 | K3-33 | 1313308,562 | 584763,834 |  |
| 34 | K3-34 | 1313328,654 | 584548,033 |  |
| 35 | K3-35 | 1313421,793 | 584548,033 |  |
| 36 | K3-36 | 1313605,861 | 584400,817 |  |
| 37 | K3-37 | 1313664,306 | 584157,558 |  |
| 38 | K3-38 | 1313650,535 | 584024,768 |  |
| 39 | K3-39 | 1313531,864 | 583789,947 |  |
| 40 | K3-40 | 1313448,716 | 583329,930 |  |
| 41 | K3-41 | 1313564,537 | 583187,382 |  |
| 42 | K3-42 | 1313578,288 | 582938,283 |  |
| 43 | K3-43 | 1313664,666 | 582935,330 |  |
| 44 | K3-44 | 1313735,503 | 583094,927 |  |
| 45 | K3-45 | 1313746,064 | 583169,690 |  |
| 46 | K3-46 | 1313739,884 | 583367,757 |  |
| 47 | K3-47 | 1314018,041 | 583467,033 |  |
| 48 | K3-48 | 1314032,982 | 583386,975 |  |
| 49 | K3-49 | 1313921,371 | 583257,279 |  |
| 50 | K3-50 | 1313703,280 | 582688,301 |  |
| 51 | K3-51 | 1313784,348 | 582640,676 |  |
| 52 | K3-52 | 1313802,460 | 582775,057 |  |
| 53 | K3-53 | 1314006,699 | 582972,893 |  |
| 54 | K3-54 | 1314091,608 | 583200,976 |  |
| 55 | K3-55 | 1314265,494 | 583490,780 |  |
| 56 | K3-56 | 1314291,147 | 583490,780 |  |
| 57 | K3-57 | 1314347,372 | 583406,285 |  |
| 58 | K3-58 | 1314529,760 | 583545,714 |  |
| 59 | K3-59 | 1314475,305 | 583600,104 |  |
| 60 | K3-60 | 1314466,474 | 583704,032 |  |
| 61 | K3-61 | 1314377,895 | 583793,172 |  |
| 62 | K3-62 | 1314312,549 | 583808,563 |  |
| 63 | K3-63 | 1314256,274 | 583947,185 |  |
| 64 | K3-64 | 1314256,274 | 584074,728 |  |
| 65 | K3-65 | 1314349,433 | 584190,073 |  |
| 66 | K3-66 | 1314420,029 | 584201,241 |  |
| 67 | K3-67 | 1314416,239 | 584340,877 |  |
| 68 | K3-68 | 1314346,012 | 584309,063 |  |
| 69 | K3-69 | 1314273,045 | 584316,140 |  |
| 70 | K3-70 | 1314253,333 | 584350,362 |  |
| 71 | K3-71 | 1314322,910 | 584522,068 |  |
| 72 | K3-72 | 1314411,238 | 584584,384 |  |
| 73 | K3-73 | 1314363,114 | 584820,813 |  |
| 74 | K3-74 | 1314382,946 | 584877,051 |  |
| 75 | K3-75 | 1314469,674 | 584927,085 |  |
| 76 | K3-76 | 1314453,853 | 585120,739 |  |
| 77 | K3-77 | 1314540,881 | 585264,689 |  |
| 78 | K3-78 | 1314465,824 | 585332,919 |  |
| 79 | K3-79 | 1314375,575 | 585367,298 |  |
| 80 | K3-80 | 1314122,241 | 584623,439 |  |
| 81 | K3-81 | 1314013,610 | 584545,889 |  |
| 82 | K3-82 | 1313927,862 | 584595,544 |  |
| 83 | K3-83 | 1313860,605 | 584776,429 |  |
| 84 | K3-84 | 1313764,206 | 585065,624 |  |
| 85 | K3-85 | 1313859,365 | 585163,993 |  |
| 86 | K3-86 | 1313980,787 | 585287,215 |  |
| 87 | K3-87 | 1314013,440 | 585423,898 |  |
| 88 | K3-88 | 1314196,558 | 585506,166 |  |

PHỤ LỤC 02

TỌA ĐỘ RANH GIỚI DỰ ÁN

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ XUÂN TRƯỜNG 1 ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

(Đính kèm Báo cáo số         /BC-SCT ngày      tháng 5 năm 2025 của Sở Công Thương)

* Khu A: 356,23 ha

| STT | Tên điểm | Hệ tọa độ phẳng: VN-2000 KTT 107° 45' múi chiếu 3° |  | Hệ tọa độ trắc địa: WGS-84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X-Bắc(m) | Y-Đông(m) | B-Lat(°) | L-Lon(°) |
| 1 | 1 | 1305493,196 | 592848,842 | 11,803692 | 108,603820 |
| 2 | 2 | 1305554,731 | 593330,143 | 11,804235 | 108,608238 |
| 3 | 3 | 1304675,465 | 594178,119 | 11,796263 | 108,615994 |
| 4 | 4 | 1304148,966 | 595407,495 | 11,791469 | 108,627259 |
| 5 | 5 | 1303926,767 | 595809,049 | 11,789449 | 108,630937 |
| 6 | 6 | 1304027,159 | 596284,464 | 11,790343 | 108,635302 |
| 7 | 7 | 1304248,400 | 596075,916 | 11,792349 | 108,633395 |
| 8 | 8 | 1304394,197 | 596130,625 | 11,793665 | 108,633901 |
| 9 | 9 | 1304175,745 | 596755,401 | 11,791673 | 108,639627 |
| 10 | 10 | 1303526,230 | 596812,344 | 11,785800 | 108,640131 |
| 11 | 11 | 1303028,122 | 596594,124 | 11,781303 | 108,638114 |
| 12 | 12 | 1304216,871 | 593786,248 | 11,792128 | 108,612385 |
| 13 | 13 | 1304656,288 | 593303,897 | 11,796114 | 108,607972 |
| 14 | 14 | 1304403,879 | 593022,836 | 11,793840 | 108,605386 |
| 15 | 15 | 1303566,187 | 592856,351 | 11,786272 | 108,603835 |
| 16 | 16 | 1303734,193 | 592484,954 | 11,787801 | 108,600432 |

* Khu B: 23,01 ha

| STT | Tên điểm | Hệ tọa độ phẳng: VN-2000 KTT 107° 45' múi chiếu 3° |  | Hệ tọa độ trắc địa: WGS-84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X-Bắc(m) | Y-Đông(m) | B-Lat(°) | L-Lon(°) |
| 1 | 1 | 1305145,274 | 594607,551 | 11,800498 | 108,619948 |
| 2 | 2 | 1305293,928 | 594713,344 | 11,801839 | 108,620923 |
| 3 | 3 | 1305128,132 | 594985,242 | 11,800333 | 108,623413 |
| 4 | 4 | 1305087,168 | 595007,694 | 11,799961 | 108,623618 |
| 5 | 5 | 1305096,699 | 595071,965 | 11,800046 | 108,624208 |
| 6 | 6 | 1304907,981 | 595524,014 | 11,798327 | 108,628350 |
| 7 | 7 | 1304772,898 | 595699,365 | 11,797101 | 108,629955 |
| 8 | 8 | 1304636,115 | 595785,89 | 11,795862 | 108,630745 |
| 9 | 9 | 1304559,837 | 595770,325 | 11,795173 | 108,630600 |
| 10 | 10 | 1304857,876 | 595176,182 | 11,797884 | 108,625157 |
| 11 | 11 | 1304991,459 | 594805,329 | 11,799102 | 108,621758 |