| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN QLDA GIAO THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-BQLDA | Lâm Đồng, ngày tháng 7 năm 2024 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

(Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán)

Hạng mục: Di dời hệ thống điện, hệ thống cấp nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng

(Thuộc hạng mục Giải phóng mặt bằng)

Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh.

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư trong xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 2140/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu và số 522/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;

Căn cứ văn bản số 9112/UBND-KH ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng: số 220/QĐ-BQLDA ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán di dời hệ thống điện, điện chiếu sáng và hệ thống nước; số 218/QĐ-BQLDA ngày 28/12/2023 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán và số 16/QĐ-BQLDA ngày 06/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;

Căn cứ văn bản số 1187/SCT-QLCN ngày 30/5/2024 của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục di dời hệ thống điện thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;

Căn cứ văn bản số 43/SXD-HTKT ngày 17/6/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình di dời hệ thống cấp nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;

Căn cứ các văn bản số 15/2024/KQTT ngày 12/04/2023 và số 24/2024/KQTT ngày 01/7/2024 của Công ty TNHH TV TK-XD An Minh về việc báo cáo kết quả thẩm tra Thiết kế xây dựng hạng mục di dời hệ thống điện, hệ thống cấp nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;

Xét Tờ trình số 70/TTr-BQLDA ngày 04/7/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng trình thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công – dự toán) hạng mục di dời hệ thống điện, hệ thống cấp nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng (thuộc hạng mục GPMB) của dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh (Kèm theo báo cáo kết quả thẩm định số      /BQLDA-KT ngày     /7/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công – dự toán) hạng mục di dời hệ thống điện, hệ thống cấp nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng (thuộc hạng mục GPMB) của dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh với nội dung như sau:

1. Người phê duyệt: Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

2. Tên hạng mục công trình: Di dời hệ thống điện, hệ thống cấp nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng.

3. Thuộc dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh.

4. Loại, Cấp hạng mục công trình :

- Di dời hệ thống điện: Công trình năng lượng, cấp IV.

- Di dời hệ thống cấp nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

5. Địa điểm xây dựng hạng mục công trình: huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

6. Nhà thầu khảo sát: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hồng Thắng – Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cấp thoát nước Lâm Đồng.

7. Nhà thầu lập thiết kế BVTC và dự toán: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hồng Thắng – Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cấp thoát nước Lâm Đồng.

8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh.

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế: Theo thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình di dời hệ thống cấp nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng tại văn bản số 43/SXD-HTKT ngày 17/6/2024 của Sở Xây dựng và thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục di dời hệ thống điện tại văn bản số 1187/SCT-QLCN ngày 30/5/2024 của Sở Công thương.

10. Giá trị dự toán: 21.787.124.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, một trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn); trong đó:

| Stt | Khoản mục chi phí | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 18.948.714.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 251.720.000 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 251.729.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 1.238.935.000 |
| 5 | Chi phí khác | 56.608.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 1.039.418.000 |
| Tổng cộng (làm tròn) |  | 21.787.124.000 |

11. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu áp dụng:

-  Tiêu chuẩn áp dụng cho di dời hệ thống điện, điện chiếu sáng:

+ Tiêu chuẩn về tải trọng & tác động: TCVN 2737-2023.

+ TCXDVN 259-2001: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đô thị.

+ TCXDVN 333-2005: Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật.

+ QCVN QTĐ-5:2008/BCT: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

+ QCVN QTĐ-6:2008/BCT: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

+ QCVN QTĐ-7:2008/BCT: Thi công các công trình điện.

+ TCVN 4086-1985: Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng.

+ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-2018, tiêu chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm TCVN 5847-2016.

+ QCVN 07-7:2016/BXD: Các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng.

+ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác liên quan.

- Tiêu chuẩn áp dụng cho di dời hệ thống nước:

+ Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

+ QCVN 07:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng.

+ QCVN 01:2009/BYT Chất lượng nước ăn uống.

+ QCVN 08:2015/BTNMT Chất lượng nước mặt.

+ TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình.

+ TCVN 3989:2012 Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài.

+ TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp và thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật.

+ TCVN 5294:1995 Chất lượng nước – Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, sinh hoạt.

+ TCVN 5574-2012: Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép.

+ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác liên quan.

Điều 2. Đơn vị Điều hành dự án và Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng Quyết định này; quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu tại các văn bản số 43/SXD-HTKT ngày 17/6/2024 của Sở Xây dựng; văn bản số 1187/SCT-QLCN ngày 30/5/2024 của Sở Công thương và văn bản số    ../BQLDA-KT ngày     ...../7/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Tài chính – Kế hoạch, Điều hành dự án, Kỹ thuật quản lý chất lượng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2, Điều 3 (thực hiện); - Ban Giám đốc; - Trang thông tin điện tử Ban; - Lưu: VT, P.ĐHDA, P.KT-QLCL, P.TCKH. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh Chương |
| --- | --- |