ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số: /GPMT-UBND; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 11 năm 2024. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Xét Văn bản Văn bản số 61/CV ngày 28/10/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đam B’ri và hồ sơ kèm theo; Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 444/TTr-TNMT ngày 20/11/2024. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đam B’ri (địa chỉ: Thôn 14, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở Thủy điện Đam B’ri 1 tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm và xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, với các nội dung như sau: 1. Thông tin chung của cơ sở: 1.1. Tên cơ sở: Thủy điện Đam B’ri 1. 1.2. Địa điểm hoạt động: Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm và xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 1.3. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4040154025 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng chứng nhận lần đầu ngày 17/8/2010 và thay đổi lần thứ 7 ngày 02/01/2019. 1.4. Mã số thuế: 5801321621. 1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Thủy điện. 1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: - Diện tích đất sử dụng: 233.212,4 m2. - Quy mô, công suất: 7,5 MW. 2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.2. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này. Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đam B’ri: 1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đam B’ri có trách nhiệm: 2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, điện lực, đất đai, khoáng sản... 2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày giấy phép này ban hành. Điều 4. Kể từ ngày Giấy phép môi trường có hiệu lực thi hành Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2668/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực. Điều 5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. ### Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - UBND thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm; - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đam B’ri; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, MT.; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Phúc.

Phụ lục 1

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND ngày      tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI:

1. Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại nhà làm việc;

- Nguồn số 02: Nước thải nhiễm dầu phát sinh từ gian máy.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải:

- Dòng nước thải số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại nhà làm việc (tương ứng nguồn thải số 01);

- Dòng nước thải số 02: Nước thải nhiễm dầu phát sinh từ gian máy (tương ứng nguồn thải số 02).

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:

- Dòng nước thải số 01: Mương thoát nước ra sông Đa Guoay thuộc thôn 14, xã Đạm B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Dòng nước thải số 02: Kênh xả nước sau nhà máy sau đó ra sông Đa Guoay thuộc thôn 14, xã Đạm B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Vị trí xả nước thải:

- Thôn 14, xã Đạm B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Toạ độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30):

+ Dòng nước thải số 01: X = 1285883; Y = 497448;

+ Dòng nước thải số 02: X = 1285354; Y = 497184.

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 1,5 m3/ngày.đêm, trong đó:

- Dòng nước thải số 01: 1,2 m3/ ngày.đêm; 0,05 m3/giờ;

- Dòng nước thải số 02: 0,3 m3/ ngày.đêm; 0,0125 m3/giờ.

2.3.1. Phương thức xả nước thải:

- Dòng nước thải số 01: Nước thải sau xử lý theo đường ống PVC đường kính 90mm có chiều dài 0,5m dẫn đến vị trí xả thải là mương đá có chiều dài 40m, sau đó theo khe suối tự nhiên đến vị trí nguồn tiếp nhận và phương thức xả thải là tự chảy.

- Dòng nước thải số 02: Nước thải sau xử lý theo đường ống thép đường kính 90mm có chiều dài 35 m dẫn đến vị trí xả thải và phương thức xả thải là tự chảy.

2.3.2. Chế độ xả nước thải:

- Dòng nước thải số 01: Liên tục.

- Dòng nước thải số 02: Gián đoạn.

2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải tương ứng, cụ thể như sau:

- Dòng thải số 01: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B, K=1,2), cụ thể như sau:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K = 1,2) | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 5 - 9 | Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ (Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ) | Không thuộc đối tượng |
| 2 | BOD5 (20 0C) | mg/l | 60 |  |  |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 120 |  |  |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1.200 |  |  |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4,8 |  |  |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 12 |  |  |
| 7 | Nitrat (NO3-) (tính theo N) | mg/l | 60 |  |  |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 24 |  |  |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 12 |  |  |
| 10 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) | mg/l | 12 |  |  |
| 11 | Tổng Coliforms | MPN/ 100 ml | 5.000 |  |  |

- Dòng thải số 2: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B, Kq=0,9, Kf =1,2), cụ thể như sau:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép (QCVN 40:2011/BTNM, cột B, Kq=0,9, K = 1,2) | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5,5 - 9 | Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ (theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) | Không thuộc đối tượng |
| 2 | Chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 108 |  |  |
| 3 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 10,8 |  |  |

Ghi chú: Khuyến khích Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri thực hiện quan trắc định kỳ nước thải sau xử lý đối với các chất ô nhiễm nêu tại các bảng trên để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải của dự án theo khoản 6 Điều 111 Luật bảo vệ môi trường.

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT):

- Nguồn số 01: Nước thải (gồm: nước thải nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống PVC đường kính 114mm về bể tự hoại 3 ngăn 9,0m3, nước thải nhà bếp được thu gom bằng đường ống PVC đường kính 90mm về bể tách mỡ và nước bồn rửa tay khu nhà ăn) được dẫn về Module HTXLNT có công suất 1,5m3/ngày.đêm để xử lý.

- Nguồn số 02: nước thải khu vực rò rỉ gian máy được thu về bể thu và được bơm lên bằng máy bơm dầu theo ống đường kính 34mm về bể xử lý nước thải nhiễm dầu 02 ngăn có công suất 0,5m3/ngày.đêm để xử lý.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

a. Công trình, thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt.

- 01 module hệ thống xử lý nước thải công suất 1,5 m3/ngày.đêm.

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải của HTXLNT: Nước thải (gồm: nước thải nhà vệ sinh sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn, nước thải nhà bếp sau khi qua bể tách mỡ và nước bồn rửa tay khu nhà ăn)   Hệ thống 3 bể lọc (Bể lọc 1, Bể lọc 2 và Bể lọc 3)  bể thu nước kết hợp khử trùng  Mương thoát nước  Sông Đa Guoay.

- Thông số kỹ thuật:

+ 01 hầm tự hoại 03 ngăn dung tích 9 m3 (3,0x2,0x1,5m).

+ 01 bể tách dầu mỡ bằng inox, dung tích 80 lít.

+ Bể lọc 1: Ống bi bê tông ly tâm (BTLT) đường kính 700mm, vật liệu lọc là đá dăm và sỏi.

+ Bể lọc 2: Ống bi BTLT đường kính 900mm, vật liệu lọc là cát hạt trung, sỏi, đá vụn.

+ Bể lọc 3: Ống bi BTLT đường kính 700mm, vật liệu lọc là đá dăm và sỏi.

+ Bể thu nước kết hợp khử trùng: Ống bi BTLT đường kính 500mm.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục A Phụ lục này): Chlorine.

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải sản xuất

- Bể tách dầu 02 ngăn, công suất 0,5m3/ngày đêm.

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải: Nước thải nhiễm dầu  Bể thu nước  Bể tách dầu 2 ngăn  Kênh xả sau nhà máy  Sông Đa Guoay.

- Thông số kỹ thuật:

. Ống thu nước: ống thép Ф250mm và Ф34mm.

. Bể xử lý dầu 30m3, kết cấu bê tông cốt thép. Ngăn 1: DxRxS=2,5x3,0x2,5m; Ngăn 2: DxRxS=1,5x3,0x2,5m

. Ống thoát nước thải: ống uPVC Ф90mm.

. Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục A Phụ lục này): Không có.

1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: Vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sản xuất theo đúng quy trình; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế của hệ thống xử lý nước thải sản xuất; kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom và thoát nước thải sau xử lý, tránh tắc nghẽn làm ảnh hưởng đến việc vận hành của các hệ thống xử lý nước thải.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực.

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm:

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1,5m3/ngày;

- Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 0,5 m3/ngày đêm.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu:

- Nước thải sinh hoạt: Đầu ra của dòng nước thải số 1;

- Nước thải sản xuất: Đầu ra của dòng nước thải số 2.

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Theo nội dung được cấp phép tại mục 2.3.3 Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A 2.4. Phụ lục này. Công khai, minh bạch các đường ống thu gom, thoát nước thải; kiểm soát và theo dõi lưu lượng nước thải sau xử lý; lưu giữ số liệu tại Cơ sở và đưa vào nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm.

3.2. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm và vận hành công trình xử lý nước thải.

3.3. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải.

3.4. Thực hiện các công trình ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới luật, vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật công nghệ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn, làm việc của thiết bị máy móc.

3.5. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các bể chứa nước thải nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng và thay thế, khắc phục tránh nước thải thấm trực tiếp vào môi trường đất, nước dưới đất và nước mặt.

3.6. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu cầu của Giấy phép này ra môi trường.

Phụ lục 2

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND ngày      tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

Khu vực đặt tổ máy phát điện của Nhà máy.

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

X = 1285358, Y = 497212 (Theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến 107o45’ múi chiếu 3o) thuộc thôn 14, xã Đạm B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

3. Tiếng ồn, độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn:

| TT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | - | Khu vực thông thường |

3.2. Độ rung:

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |  |  |
| 1 | 70 | 60 | - | Khu vực thông thường |

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Lắp đặt máy móc theo đúng thiết kế của nhà sản xuất, thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các chi tiết mau mòn.

- Trang bị các dụng cụ ốp tai chống ồn cho cán bộ, công nhân khi tiếp xúc trong thời gian dài tại những nơi có độ ồn lớn.

- Thực hiện chế độ giải lao và chế độ chuyển ca hợp lý cho công nhân nhằm giảm tiếp xúc với tiếng ồn.

- Bảo dưỡng kiểm tra định kỳ hệ thống tuabin phát điện và máy phát điện dự phòng đảm bảo các thiết bị và động cơ hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn.

- Các động cơ được lắp đặt đệm cao su để giảm thiểu chấn động trong quá trình vận hành. Các mài mòn của chi tiết động cơ sẽ được thay thể dầu bôi trơn thường xuyên để giảm thiểu độ rung.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung.

Phụ lục 3

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND ngày      tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh:

| STT | Tên chất thải | Mã CTNH | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin, ắc quy thải | 16 01 12 | 0,5 |
| 2 | Linh kiện điện tử thải | 16 01 13 | 0,5 |
| 3 | Dầu nhớt thải | 17 02 03 | 34 |
| 4 | Giẻ lau dính dầu nhớt, tấm thấm dầu đã qua sử dụng | 18 02 01 | 5 |
|  | Tổng khối lượng phát sinh |  | 40 |

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

| STT | Tên chất thải | Số lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rác thải từ lòng hồ (chủ yếu là gỗ tạp, chai nhựa, rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp) | 3.000 |
| 2 | Thiết bị, vật dụng sản xuất hư hỏng không chứa thành phần nguy hại | 500 |
| 3 | Bùn thải từ bể tự hoại ba ngăn | * |
| Tổng cộng |  | 3.500 |

* Bùn thải từ bể tự hoại ba ngăn phát sinh không thường xuyên ước tính khối lượng khoảng 0,5m3/5 năm.

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 2,8 tấn/năm.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, CTNH:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTNH:

a) Thiết bị lưu chứa: CTNH được lưu chứa trong 04 thùng chứa CTNH với dung tích 120 lít/thùng bằng nhựa HPDE  có biển cảnh báo và dán nhãn từng loại.

b) Kho lưu chứa CTNH:

- Kho lưu chứa CTNH: Diện tích 04 m2.

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Tuân thủ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, có nền bê tông, mái che, tường bao bằng tôn, gờ ngăn dầu tràn, lắp biển báo, dấu hiệu cảnh báo, dán nhãn, bình chữa cháy.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Rác thải từ lòng hồ: Định kỳ 10 ngày, công ty tổ chức vớt rác lòng hồ, sau đó tập kết tại khu đất trống trong khuôn viên nhà máy và hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, xử lý.

- Bùn thải từ bể tự hoại ba ngăn: Định kỳ 5 năm/lần, Công ty thuê đơn vị có chức năng để hút bùn trong bể tự hoại và đưa đi xử lý.

- Thiết bị, vật dụng sản xuất hư hỏng không chứa thành phần nguy hại: Bố trí khu vực lưu chứa 15m2 tại nhà máy để tái sử dụng khi sửa chữa máy móc thiết bị khác hoặc bán cho cơ sở thu mua phế liệu, máy móc hư hỏng.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

a) Thiết bị lưu chứa: 02 thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt có nắp đậy, với dung tích 60 lít/thùng, chất liệu composite.

b) Khu vực lưu chứa:

- 01 điểm tại khu vực nhà kho của nhà máy: diện tích 02m2, nền bê tông và có mái che;

- 01 điểm tại khu nhà ở công nhân của khu vực nhà điều hành: diện tích 02m2, nền bê tông và có mái che.

2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường: Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG:

1. Xây dựng, thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố cháy nổ, sự cố tràn dầu và các sự cố khác theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó  sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

4. Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình vận hành cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành

Phụ lục 4

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số         /GPMT-UBND ngày      tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri thực hiện các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường như sau:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với các cơ quan liên quan thu dọn, xử lý chất thải phát sinh từ quá trình vận hành hồ chứa theo quy định.

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải luôn đảm bảo đáp ứng các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng theo quy định.

- Thu gom, xử lý nước mưa theo quy định hiện hành, nước mưa được thu gom vào mương thoát nước mưa chung sau đó chảy về sông Đa Guoay.

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo (trong đó cập nhật các thay đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 3, do các thay đổi này không thuộc đối tượng phải điều chỉnh Giấy phép môi trường) hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

- Duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; Quyết định số 154/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

- Thực hiện giám sát các thông số thủy văn phục vụ cho việc vận hành xả lũ; thường xuyên theo dõi hệ thống cảnh báo an toàn lòng hồ và vùng hạ du hồ chứa để có phương án ứng phó sự cố trong quá trình hoạt động.

- Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu để xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. Đền bù thiệt hại và khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

- Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật điện lực, đất đai, khoáng sản…. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quy định liên quan nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.